L.dz. DT/……………./2018

Warszawa,  30-05-2018 r.

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wymianę opraw oświetlenia żarowego na zestaw (oprawa + żarówka/świetlówka LED) w budynkach mieszkalnych w Warszawie, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy TBS/PZP/14/2018.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., zwana dalej „Zamawiającym”, informuje że w dniu 24 maja 2018 roku, zostało zadane pytanie z  prośbą o  wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań i odpowiedzi, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1

czy długość opraw do garażu to 120 cm? W załączniku proponowanych opraw jest długość 150 cm. Czy preferują Państwo rodzaj czujnika w lampach na klatki schodowe czy sami mamy zaproponować?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga: oprawy garażowe długość 150 cm, na klatkach schodowych - czujniki w lampach.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.